## Feuil1
				Page 1 / 2

		X a v i e r D A R O N A r c h i t e c t e D P L G			CH30
		11 rue Moulin à Vent	97400 Saint Denis
		FAX: 0262 43 33 32	GSM: 0692 61 89 55
		xavier_daron@orange.fr
COMPTE RENDU DE REUNION DE CHANTIER N°30
DU 22/05/2014

"RESIDENCE GRANDE FONTAINE"
TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN / 5 LLTS
	Adresse :	22, 24, 26, 28 & 30 Ruelle Pavée, 97460 Saint Paul,
	Permis de démolir n°		/sans objet/
	PC n°	PC 974415 12A0101
	Déclaration préalable:		/sans objet/
Présents	M./Mme.	SOCIETE	TEL	FAX	GSM	DIFF.
	M DUSSIER	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 28 31 88	X
X	M DESRUISSEAUX	MAITRE D'OUVRAGE	0262 94 76 00	0262 21 55 70	0692 08 96 95	X
	M. RAMASSAMY	MAITRE D'OUVRAGE	0262 45 71 90			X
X	M DARON	ARCHITECTE	0262 43 33 32	0262 43 33 32	0692 61 89 55
	M CARUSO	CT DIDES	0262 21 31 96	0262 21 88 91	0692 32 77 41	X
	M LEGALLAIS	CSPS SOCOTEC	0262 94 48 48	0262 94 48 50	0692 85 49 03	X
X	M GRONDIN	GRONDIN (lots 1 & 2)	0262 87 01 45	0262 69 84 92	0692 87 01 45	X
X	M DIOMAT	CE2J	0262 50 18 68	0262 50 18 68	0692 21 66 21	X
	M DIJOUX	EEPB (lot 3)	0262 53 11 41	0262 92 06 61	0692 65 07 29	X
X	M VANDENESSE	DLA (lot 4)	0262 09 80 13	0262 26 19 89	0692 56 86 58	X
X	M ROBERT	ECOI (lot 5)	0262 41 74 93	0262 41 74 93	0692 70 32 33	X	GSM :	M ROBERT

Lot	Observations

1	PREPARATION DU CHANTIER
1.1	DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT LE DEBUT DU CHANTIER
	PM : tous les documents (format papier, reliés si nécessaire, exemplaires en nombre suffisant) transitent par l'architecte qui diffuse ensuite aux personnes concernées (maître d'ouvrage (MO), contrôle technique (CT), contrôle sécurité et prévention santé (CSPS), & chantier)
1.1.2	Attestations d'assurances civiles et décennale
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) : entreprise GRONDIN
1.1.3	Fiches techniques / échantillons
►	À transmettre au maître d’œuvre (Moe) en 2 ex : Fiches restantes & notamment menuiseries : classement AEV : entreprise GRONDIN (PM : jalousie royale S60 jusqu'à A3 E7B VC5 ; merci de confirmer que les jalousies seront de classement minimal A3 E3 VA4 comme indiqué au CCTP)
►	DERNIER RAPPEL – À transmettre au maître d’œuvre en 2 ex : entreprise ECOI : / fiche technique luminaire TBTS de SDE
1.6	EXE / PAC

►	Gros œuvre : plans d’exécution planchers poutrelles hourdis : fiches techniques produits transmis le 22/08/13 : poutrelles de SCPR ; produits actuellement préconisés de LAFARGE : merci de transmettre fiches techniques correspondantes. Les plans de pose transmis par LAFARGE les 30/09/13 & 02/10/13 contiennent des erreurs manifestes : merci de transmettre de nouveaux plans corrigés.

	Menuiseries PVC & ALU
►	DENIER RAPPEL – plans d'atelier (PAC) à transmettre : entreprise GRONDIN
1	AVANCEMENT DU CHANTIER
	gros œuvre : maison 24 : mur en pierre de 10 entre coursive et SDE réalisé (hors enduit), réalisation plancher poutrelles-entrevous en reprise en sous œuvre en cours,
	plaques de plâtre : maison 24 : pose des faux-plafonds en cours, pose rampante y compris dans SDE : OK
	electricité : maison 24 : réseaux dans l'ensemble des faux-plafonds en cours,

2	REMARQUES
	GROS OEUVRE : effectif sur site = 4
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : traitement antitermites : toujours à réaliser sur logements 24 à 30 & transmettre fiches d'autocontrôle & ensemble des documents (FT, attestations fournisseurs certification CTBA+ si produit différent de ce qui était prévu précédemment, etc....)!
	En cours : RSO dalle BA : démolition de la dalle du logement 24 effectuée :
	Poutrelles déplacées (3) : à remplacer, comme demandé précédemment (MOe & CT) !
	Implantation des poutrelles constatée : relevés in situ de la hauteur des entrevous côté SDE parfaitement correcte (soit, depuis la façade sur cour, -19,1cm, - 17,0 cm, -14,2cm, et -13,0cm). Prévu à l'étude de ROBERTO AFER : 12+4. Ne pas oublier la ligne d'étai !
	CHARPENTE METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 17/04/14) : linteaux UPN en façades des extensions : fixations complétées dixit entreprise : merci de transmettre phots par email
	COUVERTURE & BARDAGE
	RAPPEL (depuis 10/04/14) – logement 22 – cuisine : rayures sur bardage : à reprendre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) - logement 22 : larmiers en zinc à poser en sous-face des linteaux de jalousies de la chambre !
►	RAPPEL (depuis 13/03/14) : Tous logements : pose des crochets de sécurité sur les toitures à prévoir : réaliser préalablement un plan de pose a soumettre au Moe et au CT pour validation. Des autocontrôles seront a produire pour la pose de ces points de fixations : plan de pose en préalable à transmettre au MOe
	PLAQUES DE PLÂTRE
►	logement 22 : chambre 1 : trous à proximité de l'interrupteur de luminaire : rébouché
►	SDE : convenu : les prochains plafonds de SDE seront réalisés en rampant comme dans le reste des logements existants, pour éviter les problèmes éventuels de conformité électrique
	MENUISERIES BOIS
	Logement 24 : cloisonnement entre chambre et sejour modifié par ancien locataire : travail de très très mauvaise qualité, la cloison ne tiend pas. Refection de la cloison : non compris aux présents travaux. À reprendre conformément aux plans : la MOe demande à l'entreprise de transmettre devis en TS préalablement à cette remise en état.
	PM : Fenêtres et portes-fenêtres bois : absolument prévoir communication des PAC avant mise en œuvre & notamment prévoir une gorge verticale sur dormants comme indiqué en réunions, et poignées accessibles (cf. réglementation)
	MENUISERIES PVC & ALU
►	RAPPEL (depuis 29/08/13 !) : fourniture PAC & classement menuiseries (AEV)
	MENUISERIES METALLIQUE
►	RAPPEL (depuis 10/04/2014) : logement 22 : fourniture et pose de portail battant : à finaliser (remplissage à prévoir : en ep. 15/10e minimum)& modifier (risque de pincement au niveau de la béquille ext.). Fourniture et pose des grilles et gardes-corps : compte tenu de la volonté de la MO de réceptionner mercredi, convenu le 24/04/14 de la mise en place de garde-corps provisoires en contreplaqué (ep12 mini) et bois fixés par goujons/chevilles en nez de dalles et d'escalier (Ø12, prof 125mm mini) selon schéma transmis à l'entreprise (dimensions équivalentes, le remplissage devant être en CP, et le cadre remplacé par poteaux bois section 40x60 env).
	Éléments provisoires mis en place : non conformes à ce qui était convenu à la précédente réunion (cf. ci-dessus), et non conformes à la réglementation : à reprendre urgemment ou poser dans les meilleurs délais les garde-corps rambardes et protections en serrurerie comme prévu au marché !
	REVETEMENTS DURS
	RAS
	PLOMBERIE
	RAS
	ELECTRICITE
►	Logement 22 : SDE : luminaire TBTS : toujours pas de confirmation du classement TBTS, mais de classe III d’après fiche transmise. Merci de se renseigner sur l'équivalence éventuelle de ces classements. Luminaire à moins de 2,25m du sol : cf PDF joint : d’après relevés effectués ce jour, ce luminaire serait hors volume 2 (en attente confirmation contrôleur technique) : auquel cas, pas de non-conformité relevée.
	PEINTURE ETANCHEITE
	RAS

3	PLANNING DE SEMAINE PROCHAINE : doit être fait pour prochaine réunion de chantier

	→ (rappel) Ent. Grondin : remise des fiches d'autocotrôles précédemment demandées,
	→ Ent. Grondin : transmettre EXE - coupe sur reprise en sous oeuvre de la salle d'eau du logement 24 détaillant altimétries des poutrelles, des entrevous de la chape par rapport au sol fini existant conservé pour eviter toute erreur d'implantation,
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fournitures des FT et documents demandés (PAC attestations de classement AEV),
	→ (rappel) Ent. Grondin : planning de fourniture des menuiseries (bois & aluminium),
	→ (rappel) Ent. Grondin : réalisation de tous les ouvrages de serrurerie (garde-corps, portail, mât antenne & parabole, etc...), et plus généralement traitement des nombreux points mentionnés ci-dessus en rappel (!),
	→ (rappel) Ent. EEPB : peinture des tableaux des extensions pour permettre pose des elements bois supportant le bardage & blocs portes,
	→ (rappel) Ent. ECOI: mise en place d'une alimentation de chantier, dépose des equipement et réseaux electriques precedemment fixés aux cloisons déposées
	→ mise en place de compteurs de chantier pour eau et electricité : à la charge du lot 1
	→ des que les étais et poutrelles neuves en place, intervention du plombier pour réalisation des réseaux EU/EV. Puis pose des entrevous, et coulage de la dalle de compression selon étude technique, incorporant pentes données par les poutrelles
	A toutes les entreprises : pour OPR du 30/04/2014, prévoir tout le necessaire pour tester les installations / travaux réalisées: metre ruban, regle de maçon et niveau à bulles pour le gros oeuvre, bille d'acier ou de verre pour le carreleur, tuyau flexible de longueur suffisante pour tester les pentes des coursives & le calfeutrement de toutes les menuiseries, etc...

	PROCHAINE REUNION DE CHANTIER LE MERCREDI 28/05/2014 À 8h30
	convoqués : Ent Grondin & sous-traitant(s) – plombier et électricien invités.

	NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.
				Page 2 / 2

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.

NB : Faute de contestation écrite sous 8 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserves par les destinataires.